АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНОВОМЫССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.13                                                                                                № 28

Об утверждении порядка установки

индивидуальных приборов учета

холодной воды в жилых помещениях,

занимаемых по договорам  социального

найма на территории  Осиновомысского сельсовета

В целях реализации ч.5,12 статьи 13  Федерального закона Российской Федерации  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии  со статьей 7  Устава  Осиновомысского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок установки индивидуальных приборов учета холодной воды в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма на территории Осиновомысского сельсовета.

- Контроль исполнения  данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Осиновомысский вестник»

Глава

Осиновомысского сельсовета                            О.Я.Безруких

ПОРЯДОК

УСТАНОВКИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ УЧЕТА   РАСХОДА  ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНОВОМЫССКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры установки индивидуальных (квартирных) приборов учета используемой холодной воды  в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма  на территории Осиновомысского сельсовета.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

1) жилое помещение  - жилой дом, часть жилого дома, квартира,   часть квартиры, комната, переданное во владение и в пользование  гражданину по договору социального найма;

2) наниматель – гражданин, проживающий в жилом помещении по договору социального найма и получающий   по договору водоснабжения  услуги холодного водоснабжения;

3)  ресурсоснабжающая организация  - организация, предоставляющая   по договору водоснабжения услуги холодного водоснабжения;

4) специализированная организация - организация, осуществляющая действия по установке либо замене приборов учета коммунальных ресурсов и отвечающая требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

5) индивидуальный прибор учета расхода холодной воды - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления холодной воды.

2.  Установка приборов учета

2.1. В жилых помещениях муниципального жилищного фонда разрешается устанавливать индивидуальные приборы учета, включенные в государственный реестр средств измерений. Индивидуальный прибор учета должен иметь паспорт с отметкой производителя о поверке. Прибор учета с просроченной датой периодической поверки (определяется с даты поверки по паспорту прибора учета) установке не подлежит. Не допускается установка прибора учета с истечением более половины срока межповерочного периода с даты поверки, указанной в паспорте

2.2.  Установка индивидуальных приборов учета расхода холодной воды производится  по инициативе администрации Осиновомысского сельсовета в соответствии с утвержденным план-графиком.  Наниматель жилого помещения   за  5 календарных дней  до назначенного срока  установки  уведомляется   в письменной  форме  о дате  проведения  монтажных работ.  В случае невозможности  предоставления нанимателем  в назначенный  срок  доступа  в жилое помещение,  согласовывается  иной срок  проведения работ.

2.3. Для установки индивидуальных приборов учета расхода холодной  воды  в жилом помещении  муниципального жилищного фонда  администрация Осиновомысского сельсовета  обращается в ресурсоснабжающую организацию с письменным заявлением о выдаче технических условий на установку индивидуальных приборов учета расхода холодной воды.

2.5.   Установка индивидуальных приборов учета расхода холодной воды осуществляется ресурсоснабжающей организацией или специализированной организацией на основании договора, регулирующего условия установки приборов учета, за счет средств бюджета Осиновомысского сельсовета.

2.6. По согласованию с администрацией Осиновомысского сельсовета допускается самостоятельная установка индивидуальных приборов учета нанимателем помещения за счет собственных средств, которая влечет за собой соблюдение технических условий,  ответственность последнего за исправность приборов и комплектующих материалов. В данном случае наниматель вправе самостоятельно получить технические условия  на установку приборов учета.

2.7.  В случае  выявления  отсутствия  технической возможности  установки  индивидуального прибора учета расхода холодной воды,  составляется  акт обследования, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 №627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

3. Ввод  в эксплуатацию приборов учета

3.1. После завершения монтажных  работ  по установке  приборов учета администрация Осиновомысского  сельсовета или наниматель (в случае самостоятельной  установки индивидуального прибор учета), подает заявление в ресурсоснабжающую организацию для ввода приборов учета в эксплуатацию.

3.2.  Ввод  индивидуальных приборов учета в эксплуатацию осуществляется представителем ресурсоснабжающей организации,  в присутствии  представителя администрации Осиновомысского сельсовета, нанимателя и оформляется  актом   ввода индивидуального прибора учета в эксплуатацию. Приборы учета должны быть приняты в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки.

3.3.Акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета служит основанием для изменения порядка расчета платы за потребленную холодную воду для нанимателя жилого помещения.

3.4. Администрация  Осиновомысского сельсовета ведет реестр установленных индивидуальных приборов учета с отметкой даты установки и даты поверки приборов. По окончании межповерочного интервала эксплуатации администрация Осиновомысского  сельсовета  проводит плановую поверку приборов учета или может установить новый прибор  учета.

4. Передача  индивидуальных приборов учета

в безвозмездное пользование

.

4.1. В целях обеспечения сохранности и целевого использования, установленные в жилых помещениях индивидуальные приборы учета  передаются по договору  передачи в безвозмездное пользование нанимателям жилых помещений.

4.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Порядком, руководствоваться действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере  энергосбережения и повышения энергетической эффекти